Část 1 (150 min) Pro tento experiment se obvykle užívají vzorky DNA extrahované z různých druhů tkání. Následně probíhá purifikace za pomocí adsorp- ční sloupcové chromatografie. Kvůli časové náročnosti této metody obdržíme pro náš experiment již vyextrahovanou a purifikovanou DNA. K experimentu použijeme 6 předpřipravených vzorků DNA od jedné rodiny: otec (F), matka (M), 4 děti (C1-C4) DNA ve vzorcích je vysoce purifikovaná a je tudíž připravena pro PCR amplifikaci. Dvě pracovní skupiny (a = párová a b = nepárová) budou pracovat společně na testování vzorků DNA jedné rodiny. Nepárová skupina: otec a C1, C2 Párová skupina: matka a C3, C4 Část 2 Příprava zkumavek pro PCR (30 min) 2.1 Vložte 6 PCR zkumavek (malé epruvetky) do barevných adaptérových zkumavek a označte je následovně: F, M, C1, C2, C3, C4 Položte PCR zkumavky vložené do adaptérových zkumavek na led. 2.3 Napipetujte 20 µl roztoku DNA z každého vzorku 1-6 do zchlazených PCR zkumavek. Dále připipetujte předpřipravené PCR roztoky dle následující tabulky:

Číslo Vzorek DNA Mastermix Primer 1 F 20 µl 25 µl 5 µl 2 M 20 µl 25 µl 5 µl 3 C1 20 µl 25 µl 5 µl 4 C2 20 µl 25 µl 5 µl 5 C3 20 µl 25 µl 5 µl 6 C4 20 µl 25 µl 5 µl 2.4 Promíchejte připravené PCR roztoky pomocí opakovaného natahování a vypouštění z pipety nebo lehkým klepáním do zkumavky. Vraťte takto připravené a promíchané PCR roztoky na led, dokud nezačnete s PCR amplifikací. (max. 20 min) Část 3 PCR amplifikace (3 h) Dle teplotního programu termocykleru zahajte PCR amplifikaci! Dávejte pozor na pozici svých vzorků v termocykleru, aby nedošlo k záměně! Ujistěte se, zda jsou všechny zkumavky pečlivě uzavřeny! Část 4 Důkaz produktů PCR amplifikace pomocí agarózové gelové elektroforézy. (2 h) 4.1 Dokažte přítomnost PCR produktů provedením agarózové gelové elektroforézy! 4.2. V souladu se zadaným úkolem obarvěte gely a analyzujte výsledky.

NCL:             Protokol  NCL-PCR